## Features
Relay	AD2 Calibrate, Measure WG1	AD2 Calibrate, Measure WG1	AD2 Calibrate, Zero Scopes	AD2 Calibrate, Scopes to WG1

ext_src_sel-s
cur_volt_mod_sel
3x_gain_en
sense_sel
shunt_sel
ext_acdc_b_p			1	1
ext_meas_sel_b	1	0		0
int_rst
dut_sel_1
dut_sel_2
dut_sel_3
dut_sel_4
dut_sel_5
dut_sel_6
dut_sel_7
dut_sel_8
dut_sel_9
dut_sel_10
dut_sel_11
dut_sel_12
dut_sel_13
dut_sel_14
dut_sel_15
dut_sel_16
impa_sel_b
impa_sel_a
scope2_mux			1
scope1_mux_c			1
scope1_mux_b			0
scope1_mux_a
ext_single_diff			1	1
ext_acdc_a_p			1	0
ext_50_ohm
ext_meas_sel_a	1	1	0	1
impa_sel_c
ext_acdc_a_n			1	1
shunt_sens_sel

Set (1), Reset (0), Don’t Care ( ,x)

## Relay Locations
Relay	I/O and Panel	Ammeter and Charge Integrator	Top level	Dut selector	Imp analyzer	Scope meas Sel	All
ext_src_sel-s			1				1
cur_volt_mod_sel		1					1
3x_gain_en		1					1
sense_sel		1					1
shunt_sel		1					1
ext_acdc_b_p	1						1
ext_meas_sel_b	1						1
int_rst		1					1
dut_sel_1				1			1
dut_sel_2				1			1
dut_sel_3				1			1
dut_sel_4				1			1
dut_sel_5				1			1
dut_sel_6				1			1
dut_sel_7				1			1
dut_sel_8				1			1
dut_sel_9				1			1
dut_sel_10				1			1
dut_sel_11				1			1
dut_sel_12				1			1
dut_sel_13				1			1
dut_sel_14				1			1
dut_sel_15				1			1
dut_sel_16				1			1
impa_sel_b					1		1
impa_sel_a					1		1
scope2_mux						1	1
scope1_mux_c						1	1
scope1_mux_b						1	1
scope1_mux_a						1	1
ext_single_diff	1						1
ext_acdc_a_p	1						1
ext_50_ohm	1						1
ext_meas_sel_a	1						1
impa_sel_c					1		1
ext_acdc_a_n	1						1
shunt_sens_sel		1					1

Total	7	6	1	16	3	4	37